ZAŁĄCZNIK nr 2A do SIWZ - FORMULARZ CENOWY – ZADANIE NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia* | Nazwa urządzenia medycznego, w którym instalowane będą akcesoria | Numer katalogowy** | Jednostka zakupu | Ilość sztuk /op. | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | VAT [%] | Wartość brutto ogółem [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | czujnik SpO2 Nellcor DURASENSOR DS-100A (lub równoważny) dla dorosłych : klips na palec, wielokrotnego użytku, długość 1m | LIFEPAK 12 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | przedłużacz Nellcor (lub równoważny): do czujników SpO2 Nellcor DURASENSOR DS-100A, długość 1,2m | LIFEPAK 12 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | czujnik SpO2 Masimo SET LNCS (lub równoważny) dla dorosłych (dla pacjentów o masie >30kg): klips na palec, wielokrotnego użytku, długość 1m,wymaga przedłużaczy: Masimo SET LNC lub Masimo SET LNC czerwony | LIFEPAK 12 LIFEPAK 15 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | czujnik SpO2 Masimo SET LNCS (lub równoważny) dla dzieci (dla pacjentów o masie 10-50kg): klips na palec, wielokrotnego użytku, długość 1m, wymaga przedłużaczy: Masimo SET LNC lub Masimo SET LNC czerwony | LIFEPAK 12 LIFEPAK 15 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | czujnik SpO2 Masimo LNCS (lub równoważny) miękki dla dorosłych, wielokrotnego użytku, bezpośrednio podłączany, długość 2,4m | LIFEPAK 15 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 6 | przedłużacz Masimo SET LNC (lub równoważny): do czujników SpO2 Masimo SET LNCS, wielokrotnego użytku, długość 1,2m | LIFEPAK 12 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 7 | przedłużacz Masimo SET LNC (lub równoważny) czerwony: do czujników SpO2 Masimo SET LNCS, wielokrotnego użytku, długość 1,2m | LIFEPAK 15 |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| CENA CAŁKOWITA BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………..................................................................

Podpis (y) Wykonawcy (ów)
 lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

* Zamawiający uzna zaoferowany produkt za równoważny, wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi deklarację zgodności WE produktu z urządzeniem medycznym wskazanym w SIWZ, w którym będzie on zainstalowany;

** Wykonawca jest zobowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych akcesoriów.