OFERTA

Miejscowość, dnia ……………………..

..............................................................

Nazwa Wykonawcy

…...........................................................

Adres/siedziba Wykonawcy

..............................................................

Telefon, fax, e-mail Wykonawcy

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

ul. Księżycowa 5

01-934 Warszawa

Nawiązując do Zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą jednorazowych środków medycznych i drobnego sprzętu medycznego dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” – _ _ _ _ /ZP/2018

My niżej podpisani składamy niniejszą ofertę i:

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę całkowitą brutto  ...................................................................................., (słownie: ……………………………………...................................................................................................................................................................), 
w tym podatek VAT w wysokości .....................................

Zgodnie z poniższym Formularzem cenowym:

| UWAGA: wypełniając formularz cenowy należy wpisać nazwy handlowe i producentów poszczególnych produktów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Wielkość opakowania [j.m.] | Ilość opakowań | Nazwa handlowa /Producent | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w PLN) | Podatek Vat (w %) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie (w PLN) | Wartość netto (w PLN) |  | Wartość brutto (w PLN) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I = G + (G xH) | J = E x G |  | K = E x J |
| 1 | cewnik urologiczny Foleya, lateksowy, powlekany silikonem, dwudrożny, sterylny, opakowany podwójnie folia/folia Rozmiar: 16F | szt. | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | do glukometru: nakłuwacz jednorazowy, jałowy, ochrona przed przypadkowym zakłuciem, głębokość nakłucia [mm]:1,8 Rozmiar: 21G | szt. | 200 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | do usg: osłonki na głowicę, leteksowe, nawilżane | szt. | 144 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | do usg: żel do badania Aquasonic 100 Pojemność [ml]: 250 | szt. | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | do respiratora Hamilton T1: układ pacjenta dla dorosłych i dzieci, kompletny, składający się z: układu o długości 180 cm, czujnika przepływu, zastawki wydechowej, jednorazowy Nr katalogowy: 260128 | szt. | 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | do respiratora Hamilton T1: układ pacjenta dla noworodków, kompletny, składający się z: układu o długości 150 cm, czujnika przepływu, zastawki wydechowej, jednorazowy Nr katalogowy: 260170 | op. | 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EZ-IO igła dla dzieci od 3 do 39 kg, w zestawie ze stabilizatorem i drenem łączącym, jednorazowa, sterylna wymiary igły: 15G (średnica 1,8 mm) długość: 15 mm | szt. | 5 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | EZ-IO igła dla dorosłych powyżej 40 kg, w zestawie ze stabilizatorem i drenem łączącym, jednorazowa, sterylna wymiary: 15G (średnica 1,8 mm) długość: 25 mm | szt. | 5 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | EZ-IO igła dla otyłych lub bardzo umięśnionych, w zestawie ze stabilizatorem i drenem łączącym, jednorazowa, sterylna wymiary: 15G (średnica 1,8 mm) długość: 45 mm | szt. | 5 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | kaniula tlenowa donosowa typu Ram Cannula, do niskiego i wysokiego przepływu tlenu, w zestawie z adapterem tlenowym, nie zawierająca lateksu i ftalanów, rozmiar oznaczony kolorem, w 4 rozmiarach: dla wcześniaka (2), noworodka (2) | szt. | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | kaniula tlenowa donosowa typu Ram Cannula, do niskiego i wysokiego przepływu tlenu, w zestawie z adapterem tlenowym, nie zawierająca lateksu i ftalanów, rozmiar oznaczony kolorem, w 3 rozmiarach: dla niemowląt i dzieci: mała, średnia, duża | szt. | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | kleszczyki naczyniowe zakrzywione typu Pean, jednorazowe, ze stali antyrefleksyjnej, sterylne Rozmiar [cm]: 16 | szt. | 25 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | plaster do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej, do stosowania z kaniulą tlenową donosową, nie zawierający lateksu i ftalanów Rozmiar: mały | szt. | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | prowadnica jednorazowa do trudnej intubacji dzieci, typu Bougie, elastyczna, z wygiętym końcem, skalowana, w sztywnym opakowaniu, sterylna, dł. 60 cm Wymiar [mm]: śr. wew. 3,0-3,5 | szt. | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | prowadnica jednorazowa do trudnej intubacji dzieci, typu Bougie, elastyczna, z wygiętym końcem, skalowana, w sztywnym opakowaniu, sterylna, dł. 60 cm Wymiar [mm]: śr. wew. 1,6-2,0 | szt. | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | rurka donosowa do wentylacji noworodków pojedyncza, silikonowa, wyskalowana, z łącznikiem standardowym (15 mm), sterylna Długość [cm]: 9 | szt. | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | serweta z gazy bawełnianej 17-nitkowa, 4-warstwowa, sterylna Rozmiar [cm]: 75x90 | szt. | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | skalpel bezpieczny jednorazowy, z wysuwanym ostrzem, minimalizujący niebezpieczeństwo skaleczenia, z blokadą skalpela po użytku, z rozpoznawalnym położeniem ostrza w każdej chwili, sterylny, Rozmiar: ostrze nr 23 | szt. | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | smoczek uspokajający jednorazowy, dla noworodków z m.c. 2-6 kg | szt. | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | smoczek uspokajający jednorazowy, dla wcześniaków z m.c. do 2 kg | szt. | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, USP 2, długość 100 cm, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca, DS. 90 | szt. | 24 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | zastawka jednokierunkowa zapobiegająca powrotowi odessanego płynu do pacjenta, zakończona z obu stron łącznikiem, z workiem 2000 ml wyskolowanym co 100 ml, z odpowietrznikiem i zaworem spustowym | szt. | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | żel sterylny do cewnikowania, bezbarwny, ze środkiem znieczulającym i antyseptycznym Opakowanie: ampułkostrzykawka 6ml | szt. | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |
| Wszystkie wartości Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumnę: "Nazwa handlowa/Producent" dla każdej pozycji. Jeżeli przedmiot zamówienia nie jest oznaczony wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego informacjami, Wykonawca podaje te informacje, które pozwolą w sposób jednoznaczny na identyfikację oferowanego produktu. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPzp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej i posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zobowiązujemy się na pisemne wezwanie Zamawiającego dostarczyć w/w dokumenty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami
i zasadami postępowania.

- Deklarujemy, że zrealizujemy zamówienie:

□   do 14 dni od daty złożenia zamówienia

□   do 7 dni od daty złożenia zamówienia

* zaznaczyć odpowiednie

Brak uzupełnienia przez Wykonawcę tej rubryki oznacza, że realizacja zamówienia nastąpi do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

- Oferujemy okres zdatności do użycia*:

□   12 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego

□   18 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego

□   24 miesiące od dnia dostarczenia do Zamawiającego

* zaznaczyć odpowiednie

Brak uzupełnienia przez Wykonawcę tej rubryki oznacza, że przedmiot zamówienia objęty jest minimalnym okresem zdatności do użycia.

- Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku zamknięcia postępowania nie przysługują nam żadne roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego.

- Oświadczamy, że spełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

## Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/

Załączniki:

1)	…………………………..

2)	…………………………..

3)	…………………………..

| ……………...……………….., dn. ……………….. (miejscowość) | …….…….…………………………………..……… (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L 119 of 04.05.2016, p. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Where the Contractor does not provide personal data other than ones concerning them directly or there is an exemption fromthe application of the information obligation pursuant to Article 13 par. 4 
or Article 14 par. 5 of GDPR, the Contractor shall not submit the declaration (the content of the declaration shall be removed e.g. by deletion).