## ciąg dezynfekcyjny - zad 1
Załącznik nr 2a do 1851/ZP/2019
dotyczy: Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1 - Ciąg dezynfekcyjny
1. | Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
2. | Meble muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w kolumnie C (zdjęcia są poglądowe)
3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
4. | * w Kolumnie "F" Wykonawca zobowiązany jest wpisać producenta, model/typ oferowanego artykułu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (w szt.) | Zdjęcie poglądowe Meble muszą być zgodne z opisem określonym w kolumnie C | Producent, model/typ oferowanego artykułu* | Jednostkowa cena brutto | Całkowita cena brutto | W tym stawka podatku VAT (w %)
A | B | C | D | E | F | G | H=DxG | I
1 | Stół do dezynfekcji sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej z szafką i szufladami | Stół do dezynfekcji sprzetu medycznego z szafką z drzwiami suwanymi i szufladami | 1
Stół wykonany ze stali nierdzewnej, profil zamknięty, przekrój czworokątny
Blat stołu wykonany z blachy o grubości 0,8÷1 mm, wygłuszony od spodu płytą wiórową
Tył blatu posiada rant o wysokości 40 mm
Grubość blatu stołu nie mniej niż 25 mm
Nogi stołu z profilii o wymiarze 30x30 mm
Szafka z jedną półką (drzwi suwane) i 2 szufladami (szuflady po lewej stronie szafki)
Stół z możliwością wypoziomowania i wyrównania wysokości (stopki z regulacją wysokości)
Możliwość mycia i dezynfekcji
Wymiary stołu w mm (dł.x szer. x wys.) - 1000x600x850
Waga - nie więcej niż 100 kg
2 | Stół do dezynfekcji sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej z szafką | Stół do dezynfekcji sprzetu medycznego z szafką z drzwiami suwanymi | 1
Stół wykonany ze stali nierdzewnej, profil zamknięty, przekrój czworokątny
Blat stołu wykonany z blachy o grubości 0,8÷1 mm, wygłuszony od spodu płytą wiórową
Tył blatu posiada rant o wysokości 40 mm
Grubość blatu stołu nie mniej niż 25 mm
Nogi stołu z profilii o wymiarze 30x30 mm
Szafka z jedną półką (drzwi suwane)
Stół z możliwością wypoziomowania i wyrównania wysokości (stopki z regulacją wysokości)
Możliwość mycia i dezynfekcji
Wymiary stołu w mm (dł.x szer. x wys.) - 1000x600x850
Waga - nie więcej niż 100 kg
3 | Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z szafką | Zlew dwukomorowy z szafką z drzwiami przesuwanymi | 1
Zlew wykonany ze stali nierdzewnej, profil zamknięty, przekrój czworokątny
Blat zlewu wykonany z blachy o grubości 1,0÷1,2 mm, wygłuszony od spodu płytą wiórową lub materiałem tłumiącym drgania i nie chłonącym wilgoci
Powierzchnia zlewozmywaka powinna posiadać zagłebienie zabezpieczające przed spływaniem wody poza obrys stołu, zagłębienie w granicach 5-10 mm
Wyprofilowane dno komory, zapewniające całkowity spływ wody, otwór odpływowy o średnicy Ø 90 mm
Komory o wymiarach w mm (dł.x szer. x gł.) 40x40x25
Otwór pod baterię zlewozmywakową
Grubość blatu stołu i półki nie mniej niż 25 mm,
Tył zlewu posiada rant o wysokości 40 mm
Konstrukcja i nogi zlewu z profilii o wymiarze 30x30 mm
Nogi z możliwością wypoziomowania i wyrównania wysokości (stopki z regulacją wysokości)
Możliwość mycia i dezynfekcji
Wymiary stołu w mm (dł.x szer. x wys.) - 1000x600x850
Waga - nie więcej niż 100 kg
4 | Bateria zlewozmywakowa | Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką | 1
Wykonana ze stali chromowanej
Możliwość regulacji wypływu i temperatury wody za pomocą przedramienia lub łokcia, sterowanie dźwigniowe, długość całkowita uchytu ok. 190 mm
Montaż jednootworowy, regulator ceramiczny
Wylewka obrotowa 360°, dwa rodzaje strumienia, napowietrzacz
Wąż gładki, długość w granicach 1000 - 1500 mm
WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO
……………………………………………………………………. (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## meble medyczne - zad 2
Załącznik nr 2b do 1851/ZP/2019
dotyczy: Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 2 - Meble medyczne i szafy ubraniowe
1. | Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
2. | Meble muszą być pomalowane farbami proszkowymi wg palety barw RAL
3. | Meble muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w kolumnie C (zdjęcia są poglądowe)
4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
5. | * w Kolumnie "F" Wykonawca zobowiązany jest wpisać producenta, model/typ oferowanego artykułu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Zdjęcie poglądowe | Producent, model/typ oferowanego artykułu* | Jednostkowa cena brutto | Całkowita cena brutto | W tym stawka podatku VAT [ %]
A | B | C | D | E | F | G | H=DxG | I
1. | Stół roboczy z półką | Stół roboczy z jedną dolną półką | 1
Stół o konstrukcji metalowej, profil zamknięty, przekrój czworokątny
Blat stołu i półka wykonane z blachy o grubości 0,8÷1 mm, wygłuszone od spodu płytą wiórową lub materiałem tłumiącym drgania i nie chłonącym wilgoci
Grubość blatu stołu i półki nie mniej niż 25 mm
Konstrukcja i nogi stołu z profilii o wymiarze 40x40 mm
Stół z możliwością wypoziomowania i wyrównania wysokości (stopki z regulacją wysokości)
Możliwość mycia i dezynfekcji
Wymiary stołu w mm (dł.x szer. x wys.) - 1400x600x800
Waga - nie więcej niż 50 kg
Kolor stołu: RAL 7035, blat, półka - RAL 5018
2. | Biurko z szufladami | Biurko wyposażone w jeden kontener z trzema szufladami | 1
Biurko o konstrukcji metalowej, profil zamknięty, przekrój czworokątny
Korpus i front szuflady wykonany z blachy o grubości 1,0 mm
Blat biurka wykonany z blachy o grubości 0,8÷1 mm, wygłuszony od spodu płytą wiórową lub materiałem tłumiącym drgania
Grubość blatu biurka nie mniej niż 25 mm
Nogi biurka z profilii o wymiarze 40x40 mm
Biurko z możliwością wypoziomowania i wyrównania wysokości (stopki z regulacją wysokości )
Wymiary biurka w mm (dł.x szer. x wys.) - 1600x800x740
Waga - nie więcej niż 25 kg
Kolor biurka: RAL 7035, blat, szuflady - RAL 5018
3. | Stołek rehabilitacyjny | Taboret, stołek rehabilitacyjny, metalowy | 1
Siedzisko tapicerowane zmywalne, możliwość dezynfekcji
Pneumatyczna regulacja wysokości, w granicach min. 500÷600 mm
Średnica siedziska Ø 350 mm ± 5 mm
Podstawa na kółkach
Obciążenie stołka do 120÷150 kg
Kolor siedziska: RAL 5018
4. | Szafa ubraniowa dwusegmentowa dwuosobowa | Szafa metalowa dwusegmentowa dwuosobowa | 1
Każdy segment wyposażony w: pionową ściankę działową, drążek z wieszakami, półkę nad drążkiem, haczyk na drzwiach
Otwory wentylacyjne w części górnej i dolnej drzwi
Drzwiczki zamykane na zamek kluczowy z 3-punktowym ryglowaniem drzwiczek
Szafa z blachy stalowej o grubości 0,8 mm
Wymiary szafy w mm (wys. x szer. x gł.) - 1800x800x490
Waga - nie więcej niż 65 kg
Kolor szafy: boki - RAL 7035, front - RAL 5018
5. | Szafa ubraniowa dwusegmentowa jednoosobowa | Szafa metalowa dwusegmentowa jednoosobowa | 2
Każdy segment wyposażony w: drążek z wieszakami, półkę nad drążkiem, haczyk na drzwiach
Otwory wentylacyjne w części górnej i dolnej drzwi
Drzwiczki zamykane na zamek kluczowy z 3-punktowym ryglowaniem drzwiczek
Szafa z blachy stalowej o grubości 0,8 mm
Wymiary szafy w mm (wys. x szer. x gł.) - 1800x600÷800x490
Waga - nie więcej niż 65 kg
Kolor szafy: boki - RAL 7035, front - RAL 5018
6. | Szafa skrytkowa (schowkowa) | Szafa metalowa 8-skrytkowa | 2
Drzwiczki metalowe z otworami wentylacyjnymi
Drzwiczki zamykane na zamek kluczowy z 1-punktowym ryglowaniem drzwiczek
Szafa z blachy stalowej o grubości 0,8 mm
Wymiary szafy w mm (wys. x szer. x gł.) - 1800x600x490
Waga - nie więcej niż 65 kg
Kolor szafy: boki - RAL 7035, front - RAL 5018
7. | Szafa gospodarcza | Szafa metalowa dwudrzwiowa na akcesoria do sprzątania | 2
Po jednej stronie wyposażona w 4 krótkie półki
W części dolnej rozszerzona
Wyposażona w drążek z 2 haczykami
Szafa z blachy stalowej o grubości 0,8÷1 mm
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach
Wymiary szafy w mm (wys. x szer. x gł.) - 1800x800x500±50
Waga - nie więcej niż 55 kg
Kolor szafy: boki - RAL 7035, front - RAL 5018
WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO
……………………………………………………………………. (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)