## Weinmann
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY Akcesoria zużywalne i akumulatory do respiratorów oraz ssaków elektrycznych Weinmann dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa urzadzenia medycznego w którym instalowane będą akcesoria | Producent i Numer katalogowy* | Jednostka zakupu | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Układ przewodów oddechowych z liniami pomiarowymi z pomiarem CO2 jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika przepływu BiCheck) | Medumat Transport |  | kpl. | 10
2 | Układ przewodów oddechowych z liniami pomiarowymi bez pomiaru CO2, jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika przepływu BiCheck) | Medumat Transport |  | kpl. | 2550
3 | Układ przewodów oddechowych o zmniejszonej objętości przestrzeni martwej z liniami pomiarowymi z pomiarem CO2, jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika przepływu BiCheck) | Medumat Transport |  | kpl. | 250
4 | Układ przewodów oddechowych o zmniejszonej objętości przestrzeni martwej z liniami pomiarowymi bez pomiaru CO2, jednokrotnego użytku, długość 200cm±20cm (bez czujnika przepływu BiCheck) | Medumat Transport |  | kpl. | 5
5 | Linia do pomiaru CO2 z filtrem wilgoci i złączem Luer-Lock, jednokrotnego użytku - komplet (po 5 szt.) | Medumat Transport |  | kpl. | 110
6 | Czujnik przepływu BiCheck z zaślepką ochronną, wielokrotnego użytku | Medumat Transport |  | szt. | 180
7 | Przewód elektryczny czujnika przepływu BiCheck, wielokrotnego użytku | Medumat Transport |  | szt. | 10
8 | Osłona układu przewodów oddechowych, wielokrotnego użytku | Medumat Transport |  | szt. | 10
9 | Taśma samoszczepna z klipsem do układu przewodów oddechowych, wielokrotnego użytku | Medumat Transport |  | szt. | 30
10 | Nasadka ochronna do stosowania podczas procesu dezynfekcji czujnika przepływu BiCheck, jednokrotnego użytku | Medumat Transport |  | szt. | 1000
11 | Płucko testowe | Medumat Transport / Easy / Easy CPR |  | szt. | 10
12 | Płucko testowe EasyLung | Medumat Transport / Easy / Easy CPR |  | szt. | 5
13 | Filtr zasysania - komplet (5 szt.) | Medumat Transport |  | kpl. | 10
14 | Zaślepka przyłącza tlenowego z uszczelką | Medumat Transport |  | szt. | 5
15 | Przewód zasilający 12V DC | Medumat Transport |  | szt. | 10
16 | Przewód zasilający 12V DC, kątowy 90º | Medumat Transport |  | szt. | 10
17 | Zasilacz sieciowy z ładowarką 240V AC z przewodem zasilającym | Medumat Transport |  | szt. | 2
18 | Zestaw mocujący/tłumik drgań | Medumat Transport | WM15730 | kpl. | 5
19 | Akumulator ładowany zewnętrznie, Li-Ion 10,8V / 6,6Ah | Medumat Transport |  | szt. | 30
20 | Uszczelka do przewodu ciśnieniowego O2 | Medumat Transport / Easy / Easy CPR |  | szt. | 10
21 | O-Ring do reduktora O2 (MediSelect II) | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 15
22 | Przewód ciśnieniowy O2 ze złączami typu: AGA (męskie) - nakręcane proste (G3/8), długość 300cm±5cm | Medumat Transport |  | szt. | 1
23 | Przewód ciśnieniowy O2 ze złączami typu: Walther kątowe 90º (męskie) - Aga (męskie), długość 60cm±5cm | Medumat Transport |  | szt. | 1
24 | Złącze typu Walther kątowe 90º (męskie) | Medumat Transport |  | szt. | 2
25 | Złącze nakręcane G3/8 proste | Medumat Transport / Easy / Easy CPR |  | szt. | 2
26 | Złącze nakręcane G3/8 kątowe 90º | Medumat Transport / Easy / Easy CPR |  | szt. | 2
27 | Złącze typu AGA kątowe 90º (męskie) | Medumat Transport / Easy / Easy CPR |  | szt. | 2
28 | Złącze typu AGA proste (męskie) | Medumat Transport / Easy / Easy CPR |  | szt. | 2
29 | Reduktor O2 Mediselect II ze złączem AGA | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 1
30 | Układ oddechowy z zaworem pacjenta, jednokrotnego użytku, długość 170cm±10cm | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 2000
31 | Przewód oddechowy z zaworem pacjenta, wielokrotnego użytku - komplet | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | kpl. | 10
32 | Przewód oddechowy, wielokrotnego użytku (bez zaworu pacjenta) | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 2
33 | Zawór pacjenta, wielokrotnego użytku | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 2
34 | Membrana wargowa | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 2
35 | Zastawka PEEP ze stożkiem przyłączeniowym oraz regulacją w zakresie 2-10cm H2O | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 5
36 | Zastawka PEEP ze stożkiem przyłączeniowym oraz regulacją w zakresie co najmniej 5-20 cm H2O | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 5
37 | Przewód ciśnieniowy O2 ze złączami: AGA (męskie) / nakręcane 90º (G 3/8), długość 150cm±10cm | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 2
38 | Osłona przewodu oddechowego, wielokrotnego użytku | Medumat Easy Medumat Easy CPR |  | szt. | 1
39 | MEDUtrigger | Medumat Easy CPR |  | szt. | 1
40 | Zbiornik o pojemności 900ml wielokrotnego użytku, bez pokrywy | Accuvac Rescue |  | szt. | 2
41 | Pokrywa zbiornika wielokrotnego użytku | Accuvac Rescue |  | szt. | 2
42 | Uszczelka pokrywy zbiornika | Accuvac Rescue |  | szt. | 2
43 | Kulka zabezpieczająca zbiornik przed przepełnieniem | Accuvac Rescue |  | szt. | 2
44 | Pokrywa filtra | Accuvac Rescue |  | szt. | 2
45 | Klamra wzmacniająca | Accuvac Rescue |  | szt. | 2
46 | Przewód do odsysania wielokrotnego użytku, długość 130cm±10cm, Æ 10mm | Accuvac Rescue |  | szt. | 2
47 | Zbiornik o pojemności 1000ml wielokrotnego użytku do jednorazowych wkładów workowych z uchwytem koszykowym, wężykiem próżniowym, zestaw startowy | Accuvac Rescue |  | szt. | 1
48 | Zbiornik o pojemności 1000ml wielokrotnego użytku do jednorazowych wkładów workowych | Accuvac Rescue |  | szt. | 3
49 | Uchwyt koszykowy do zbiornika wielokrotnego użytku na jednorazowe wkłady workowe | Accuvac Rescue |  | szt. | 1
50 | Wężyk próżniowy wielokrotnego użytku łączący (urządzenie/zbiornik) | Accuvac Rescue |  | szt. | 4
51 | Złączka kątowa łącząca wężyk próżniowy wielokrotnego użytku z urządzeniem (szara) | Accuvac Rescue |  | szt. | 4
52 | Złączka kątowa do zbiornika wielokrotnego użytku do jednorazowych wkładów | Accuvac Rescue |  | szt. | 4
53 | Torba na akcesoria | Accuvac Rescue |  | szt. | 5
54 | Przycisk odblokowujący czerwony - komplet | Accuvac Rescue |  | kpl. | 5
55 | Nawijak na wężyk, czerwony | Accuvac Rescue |  | szt. | 5
56 | Uchwyt do zbiornika wielokrotnego użycia | Accuvac Rescue |  | szt. | 2
57 | Tłumik | Accuvac Rescue |  | szt. | 5
58 | Filtr bakteryjny, hydrofobowy | Accuvac Rescue |  | szt. | 30
59 | Bezpiecznik zasilania (F100)/(F1) | Accuvac Rescue |  | szt. | 5
60 | Bezpiecznik akumulatora (F101)/(F2) | Accuvac Rescue |  | szt. | 5
61 | Uchwyt mocujący do ściany | Accuvac Rescue |  | szt. | 1
62 | Przewód zasilający 12V DC | Accuvac Rescue |  | szt. | 5
63 | Zasilacz sieciowy 240V AC z przewodem zasilającym | Accuvac Rescue |  | szt. | 2
64 | Akumulator NiCd 12V / 3,0Ah | Accuvac Rescue |  | szt. | 5
WARTOŚĆ OGÓŁEM
* Wykonawca jest zobowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych akcesoriów.

## Arkusz1
11 | 56
6 | 95
21 | 112
15 | 112
7 | 117
5 | 114
8 | 75
13 | 85
5 | 86
2 | 59
5 | 71
1 | 28
99 | 60
53
1123