## ZADANIE NR 1
Załącznik nr 2a do SIWZ FORMULARZ CENOWY (stanowiący również opis przedmiotu zamówienia) ZADANIE NR 1 - Akcesoria jednorazowe do defibrylatorów Physio-Control
Lp | Przedmiot zamówienia* | Nazwa urzadzenia medycznego w którym instalowane będą akcesoria | Numer katalogowy | Numer katalogowy i producent proponowany perzez Wykonawcę ** | Jednostka zakupu (ilość szt. w opakowaniu) | Ilość opakowań | Cena jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto [zł] | VAT [%] | wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
A | B | C | D |  | E | F | G | H = (G x I) x G | I | J = F x G | K = F x H
1 | Czujnik temperatury przełykowo/rektalny Measurement Specialties serii 4400 | Lifepak 15 | 11996-000360 Physio Control lub równoważny |  | op. (20 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czujnik temperatury na powierzchni skóry Measurement Specialties serii 4499HD | Lifepak 15 | 11996-000359 Physio Control lub równoważny |  | op. (20 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Elektroda samoprzylepna dla dorosłych do stymulacji/defibrylacji/ekg ze złączem Quik-Combo, EDGE System, przewód długości 60cm | Lifepak 15 | 11996-000091 Physio Control lub równoważny |  | szt. (1 para) | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Elektroda samoprzylepna dla dorosłych do stymulacji/defibrylacji/ekg ze złączem Quik-Combo z systemem REDI-PAK, EDGE System, przewód długości 106cm | Lifepak 15 | 11996-000017 Physio Control lub równoważny |  | szt. (1 para) | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Elektroda samoprzylepna dla dzieci do stymulacji/defibrylacji/ekg ze złączem Quik-Combo, RTS, EDGE System, przewód długości 60cm | Lifepak 15 | 11996-000093 Physio Control lub równoważny |  | szt. (1 para) | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Mankiet NIBP bardzo duży dla dorosłych 35-44cm | Lifepak 15 | 11160-000020 lub równoważny |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Mankiet NIBP duży dla dorosłych 32-42cm | Lifepak 15 | 11160-000018 lub równoważny |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Mankiet NIBP standardowy dla dorosłych 26-35cm | Lifepak 15 | 11160-000016 lub równoważny |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Mankiet NIBP dla dzieci 13-20cm | Lifepak 15 | 11160-000014 lub równoważny |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Mankiet NIBP dla niemowląt 8-14cm | Lifepak 15 | 11160-000012 lub równoważny |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Papier do drukarki, rolka, nadruk siatki milimetrowej, znacznik końca rolki, rozmiar 100mm x 22m | Lifepak 15 | 11240-000032 Physio Control lub równoważny |  | op. (2 szt.) | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Elektrody o zmniejszonej energii defibrylacji dla dzieci i niemowląt | Lifepak CR Plus Lifepak 1000 | 11101-000016 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Zestaw zastępczy (ładowarka baterii/akumulatora CHARGE-PAK, rozładowarka baterii/akumulatora, elektrody QUIK-PAK) | Lifepak CR Plus | 11403-000001 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Bateria Li/MnO2, ze wskaźnikiem poziomu naładowania, pojemność 4,5Ah, napięcie 12V | Lifepak 1000 | 11140-000156 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | 0 | 0
* | Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%.
** | Wykonawca jest zobowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych akcesoriów.

## ZADANIE NR 2
Załącznik nr 2b do SIWZ FORMULARZ CENOWY (stanowiący również opis przedmiotu zamówienia) ZADANIE NR 2 - Linie pomiarowe CO2 dla pacjentów zaintubowanych w tym dorosłych, dzieci i noworodków do defibrylatorów Physio-Control i Zoll
Lp | Przedmiot zamówienia* | Nazwa urzadzenia medycznego w którym instalowane będą akcesoria | Numer katalogowy | Numer katalogowy i producent proponowany perzez Wykonawcę ** | Jednostka zakupu (ilość szt. w opakowaniu) | Ilość opakowań | Cena jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto [zł] | VAT [%] | wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
A | B | C | D |  | E | F | G | H = G x I x G | I | K = F x G | J = F x H
1 | Linia do pomiaru CO2 z filtrem, dla zaintubowanych pacjentów: dorosłych i dzieci, do stosowania z rurkami intubacyjnymi o średnicy > 4,5 mm, stosowanie do 24 godzin, długość 200cm | Lifepak 15 X-Series | XS04620 lub równoważny |  | op. (25 szt.) | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Linia do pomiaru CO2 z filtrem, dla zaintubowanych pacjentów: niemowląt i noworodków, do stosowania z rurkami intubacyjnymi o średnicy ≤ 4,5 mm, długość 200cm | Lifepak 15 X-Series | 006324 lub równoważny |  | op. (25 szt.) | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | 0 | 0
* | Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%.
** | Wykonawca jest zobowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych akcesoriów.

## ZADANIE NR 3
Załacznik nr 2c do SIWZ FORMULARZ CENOWY (stanowiący również opis przedmiotu zamówienia) ZADANIE NR 3 - Akcesoria wielorazowe, zużywalne i akumulatory do defibrylatorów Physio-Control
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa urzadzenia medycznego w którym instalowane będą akcesoria | Numer katalogowy | Numer katalogowy i producent proponowany perzez Wykonawcę ** | Jednostka zakupu (ilość szt. w opakowaniu) | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto [zł] | VAT [%] | wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
A | B | C | D |  | E | F | G | H = G x I x G | I | J = F x G | K = F x H
1 | Akumulator litowo-jonowy, ze wskaźnikiem poziomu naładowania, pojemność 6,0Ah, napięcie 10,8V | Lifepak 15 | 21330-001176 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łyżki twarde do defibrylacji zewnętrznej, standadowe, polskie | Lifepak 15 | 11130-000072 Physio Control lub równoważny |  | szt. (1 para) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Mankiet NIBP bardzo duży dla dorosłych 35-44cm, wielorazowy | Lifepak 15 | 11160-000019 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Mankiet NIBP duży dla dorosłych 32-42cm, wielorazowy | Lifepak 15 | 11160-000017 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Mankiet NIBP standardowy dla dorosłych 26-35cm, wielorazowy | Lifepak 15 | 11160-000015 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Mankiet NIBP dla dzieci 13-20cm, wielorazowy | Lifepak 15 | 11160-000013 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Mankiet NIBP dla niemowląt 8-14cm, wielorazowy | Lifepak 15 | 11160-000011 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Obciążenie testowe | Lifepak 15 | 21330-001368 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Osłona wyświetlacza | Lifepak 15 | 21330-001174 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pasek na ramię | Lifepak 15 | 11577-000001 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pokrywa gniazda CO2 | Lifepak 15 | 21300-007445 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Przedłużacz do czujnika temperatury, długości 3 m | Lifepak 15 | 11171-000079 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Przewód EKG 12-odprowadzeniowy: główny z 4-żyłową wiązką odprowadzeń kończynowych, długości 1,5m | Lifepak 15 | 11111-000019 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Przewód EKG 12-odprowadzeniowy: 6-żyłowa wiązka odprowadzeń przedsercowych | Lifepak 15 | 11111-000023 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy | Lifepak 15 | 11110-000030 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Przewód terapeutyczny Quik-Combo, długości 2,5m | Lifepak 15 | 11113-000004 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Symulator pacjenta, 12-odprowadzeniowy, ze złączem Quik-Combo | Lifepak 15 | 11996-000311 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Torba transportowa z kieszeniami bocznymi | Lifepak 15 | 11577-000002 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Wężyk NIBP prosty, długości 2,7m | Lifepak 15 | 21300-008147 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Wężyk NIBP spiralny, długości 0,6–2,7m | Lifepak 15 | 21300-008148 Physio Control lub równoważny |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | 0 | 0
* | Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%.
** | Wykonawca jest zobowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych akcesoriów.

## ZADANIE NR 4
Załącznik nr 2d do SIWZ FORMULARZ CENOWY (stanowiący również opis przedmiotu zamówienia) ZADANIE NR 4 - Akcesoria do pulsoksymetrii do defibrylatorów i inkubatorów
Lp | Przedmiot zamówienia* | Nazwa urzadzenia medycznego w którym instalowane będą akcesoria | Numer katalogowy | Numer katalogowy i producent proponowany perzez Wykonawcę ** | Jednostka zakupu (ilość szt. w opakowaniu) | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto [zł] | VAT [%] | wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
A | B | C |  | D | E | F | G | H = G x I x G | I | J = F x G | K = F x H
1. | czujnik SpO2 Masimo SET LNCS dla dorosłych (dla pacjentów o masie ciała od 30kg): klips na palec, wielokrotnego użytku, długość około 1m, wymaga przedłużaczy: Masimo SET LNC lub Masimo SET LNC czerwony | Lifepak 15 X-Series | 1863 lub równoważny |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | czujnik SpO2 Masimo SET LNCS dla dzieci (dla pacjentów o masie ciała od 10 do 50kg): klips na palec, wielokrotnego użytku, długość około 1m, wymaga przedłużaczy: Masimo SET LNC lub Masimo SET LNC czerwony | Lifepak 15 X-Series | 1864 lub równoważny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | czujnik SpO2/SpCO/SpMet Masimo Rainbow dla dorosłych (dla pacjentów o masie ciała od 30kg): bezpośrednio podłączany, wiekrotnego użytku, długość około 2,4m | Lifepak 15 X-Series | 2407 lub równoważny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | przedłużacz Masimo SET LNC: do czujników SpO2 Masimo SET LNCS, zabezpieczenia przeciw przypadkowemu: wypięciu z gniazda i rozłączeniu z czujnikiem, wielokrotnego użytku, długość około 1,2m | Atom V-808 | 2017 lub równoważny |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | przedłużacz Masimo SET LNC czerwony: do czujników SpO2 Masimo SET LNCS, zabezpieczenia przeciw przypadkowemu: wypięciu z gniazda i rozłączeniu z czujnikiem, wielokrotnego użytku, długość około 1,2m | Lifepak 15 X-Series | 2055 lub równoważny |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | 0 | 0
* | Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10%.
** | Wykonawca jest zobowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych akcesoriów.