## ciąg dezynfekcyjny - zad 1
Załącznik nr 2a do 2686/ZP/2020/2
dotyczy: Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wBydgoszczy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1 - Ciąg dezynfekcyjny
1. | Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
2. | Meble muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w kolumnie C (zdjęcia są poglądowe)
3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
4. | * w Kolumnie "F" Wykonawca zobowiązany jest wpisać producenta, model/typ oferowanego artykułu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (w szt.) | Zdjęcie poglądowe Meble muszą być zgodne z opisem określonym w kolumnie C | Producent, model/typ oferowanego artykułu* | Jednostkowa cena brutto | Całkowita cena brutto | W tym stawka podatku VAT (w %)
A | B | C | D | E | F | G | H=DxG | I
1. | Stół do dezynfekcji sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej z szafką i szufladami | Stół do dezynfekcji sprzetu medycznego z szafką z drzwiami suwanymi i szufladami | 1
Stół wykonany ze stali nierdzewnej, profil zamknięty, przekrój czworokątny
Blat stołu wykonany z blachy o grubości 0,8÷1 mm, wygłuszony od spodu płytą wiórową
Tył blatu posiada rant o wysokości 40 mm
Grubość blatu stołu nie mniej niż 25 mm
Nogi stołu z profilii o wymiarze 30x30 mm
Szafka z jedną półką (drzwi suwane) i 2 szufladami (szuflady po lewej stronie szafki)
Stół z możliwością wypoziomowania i wyrównania wysokości (stopki z regulacją wysokości)
Możliwość mycia i dezynfekcji
Wymiary stołu w mm (dł.x szer. x wys.) - 1000x600x850
Waga - nie więcej niż 100 kg
2. | Stół do dezynfekcji sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej z szafką | Stół do dezynfekcji sprzetu medycznego z szafką z drzwiami suwanymi | 1
Stół wykonany ze stali nierdzewnej, profil zamknięty, przekrój czworokątny
Blat stołu wykonany z blachy o grubości 0,8÷1 mm, wygłuszony od spodu płytą wiórową
Tył blatu posiada rant o wysokości 40 mm
Grubość blatu stołu nie mniej niż 25 mm
Nogi stołu z profilii o wymiarze 30x30 mm
Szafka z jedną półką (drzwi suwane)
Stół z możliwością wypoziomowania i wyrównania wysokości (stopki z regulacją wysokości)
Możliwość mycia i dezynfekcji
Wymiary stołu w mm (dł.x szer. x wys.) - 1000x600x850
Waga - nie więcej niż 100 kg
3. | Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z szafką | Zlew dwukomorowy z szafką z drzwiami przesuwanymi | 1
Zlew wykonany ze stali nierdzewnej, profil zamknięty, przekrój czworokątny
Blat zlewu wykonany z blachy o grubości 1,0÷1,2 mm, wygłuszony od spodu płytą wiórową lub materiałem tłumiącym drgania i nie chłonącym wilgoci
Powierzchnia zlewozmywaka powinna posiadać zagłebienie zabezpieczające przed spływaniem wody poza obrys stołu, zagłębienie w granicach 5-10 mm
Wyprofilowane dno komory, zapewniające całkowity spływ wody, otwór odpływowy o średnicy Ø 90 mm
Komory o wymiarach w mm (dł.x szer. x gł.) 40x40x25
Otwór pod baterię zlewozmywakową
Grubość blatu stołu i półki nie mniej niż 25 mm,
Tył zlewu posiada rant o wysokości 40 mm
Konstrukcja i nogi zlewu z profilii o wymiarze 30x30 mm
Nogi z możliwością wypoziomowania i wyrównania wysokości (stopki z regulacją wysokości)
Możliwość mycia i dezynfekcji
Wymiary stołu w mm (dł.x szer. x wys.) - 1000x600x850
Waga - nie więcej niż 100 kg
4. | Bateria zlewozmywakowa | Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką | 1
Wykonana ze stali chromowanej
Możliwość regulacji wypływu i temperatury wody za pomocą przedramienia lub łokcia, sterowanie dźwigniowe, długość całkowita uchytu ok. 190 mm
Montaż jednootworowy, regulator ceramiczny
Wylewka obrotowa 360°, dwa rodzaje strumienia, napowietrzacz
Wąż gładki, długość w granicach 1000 - 1500 mm
WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO
……………………………………………………………………. (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## szafa na małe butle O2 - zad 2
Załącznik nr 2b do 2686/ZP/2020/2
dotyczy: Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 2 - Szafa na małe butle tlenowe
1. | Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
2. | Meble muszą być pomalowane farbami proszkowymi wg palety barw RAL
3. | Meble muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w kolumnie C (zdjęcia są poglądowe)
4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
5. | * w Kolumnie "F" Wykonawca zobowiązany jest wpisać producenta, model/typ oferowanego artykułu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Zdjęcie poglądowe | Producent, model/typ oferowanego artykułu* | Jednostkowa cena brutto | Całkowita cena brutto | W tym stawka podatku VAT [ %]
A | B | C | D | E | F | G | H=DxG | I
1. | Szafa na małe butle tlenowe | Szafa metalowa dwudrzwiowa | 1
Szafa spełniająca wymogi bezpieczeństwa
Ściany boczne i drzwi perforowane
Konstrukcja metalowa, profil zamknięty o wymiarach (w mm) 40x40, przekrój czworokątny
Półki i płyta podłogowa o konstrukcji zapewniającej bezpieczne przechowywanie butli Ø (w mm) 100-110, wysokość (w mm) butli bez zaworu ok. 360
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, bębenkowym
Na szafie umieszczona naklejka z symbolem ostrzegawczym
Szafa z blachy stalowej ocynkowanej o grubości (w mm) nie mniejszej niż 1,0
Możliwość wypoziomowania i wyrównania wysokości (stopki z regulacją wysokości )
Wymiary szafy (w mm) (wys. x szer. x gł.) - 1500x800x700 ± 50
Waga - nie więcej niż 80kg
Półki z możliwością postawienia 2x16 szt. butli Ø (w mm) 100-110
Półki wzmocnione od spodu i po bokach
Otwory Ø (w mm) 110 zabezpieczone przed uszkodzeniem butli fartuchem (gumowym lub silikonowym)
Dolne półki posiadające gumową lub silikonową matę z wyżłobieniami na butle z wypukłym dnem, stabilizującą butle w pionie lub inne rozwiązanie do uzgodnienia
Kolor szafy: RAL 7035
WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO
……………………………………………………………………. (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)